## Dat
B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ lý c¸c líp ®Êt nÒn
C«ng tr×nh: X©y dùng trô së lµm viÖc bé phËn mét cöa
§Þa ®iÓm x©y dùng: ThÞ trÊn KÎ SÆt - huyÖn B×nh Giang - tØnh H¶i D­¬ng
Sè hiÖu líp ®Êt | Sè thø tù | Sè hiÖu ®iÓm th¨m dß | Sè hiÖu mÉu | §é s©u mÉu ®Êt |  | Thµnh phÇn h¹t | [6 empty] | c¸c chØ tiªu vËt lý | [10 empty] | c¸c chØ tiªu c¬ häc |  |  |  | M« ®un tæng biÕn d¹ng | Søc chÞu t¶i quy ­íc | Tªn ®Êt theo quy ph¹m
[6 empty] | C¸t |  |  |  | Bôi |  | SÐt | §é Èm tù nhiªn | Khèi l­îng thÓ tÝch tù nhiªn | Khèi l­îng thÓ tÝch kh« | Khèi l­îng riªng | §é lç rçng | HÖ sè rçng tù nhiªn | §é b·o hoµ | Giíi h¹n ch¶y | Giíi h¹n dÎo | ChØ sè dÎo | §é sÖt | Lùc dÝnh kÕt | Gãc ma s¸t trong |  | HÖ sè nÐn lón
|  |  |  | Tõ | §Õn | §­êng kÝnh c¸c nhãm h¹t (mm) | [38 empty] | j | c | HÖ sè nÐn lón a |  |  |  | Sè ®äc c¾t trùc tiÕp |  |  | Sè ®äc nÐn |  |  |  |  | hÖ sè ®iÒu chØnh sau 24h | HÖ sè rçng eo | e1 | e2 | e3 | e4
[6 empty] | 1.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.1 | 0.1-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 | W | gw | gC | gS | n | e0 | G | WL | WP | IP | IS | c | j |  | a1-2 | Eo | Ro |  |  |  | 32 | [13 empty] | 0-0.25 | .25-.5 | 0.5-1 | 1-2 | 0.425 | 0.85 | 1.7 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | sau 24h |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | [13 empty] | 1234
|  |  |  | m | m | % | % | % | % | % | % | % | % | g/cm3 | g/cm3 | g/cm3 | % | ------- | % | % | % | % | ------- | kG/cm2 | ------- |  | cm2/kG | kG/cm2 | kG/cm2 |  |  |  | 8
1 | líp 1: §Êt t«n lÊp | [31 empty] | 256
líp 2: sÐt pha dÎo ch¶y | [32 empty] | 128
2 | 1 | HK1 | U1-1 | 1.8 | 2 |  |  | 4.4 | 22 | 31.8 | 15.9 | 25.9 | 34.52 | 1.86 | 1.3827 | 2.7 | 48.7891 | 0.95271 | 97.8304 | 37.65 | 21.13 | 16.52 | 0.81 | 0.2 | 12 | 30 | 0.072 |  |  | SÐt pha dÎo ch¶y | 2.5 | 0.25 | 2 | 4.51 | 1.32 | 0.62 | 2.5 | 42.04 | SÐt pha dÎo ch¶y | SÐt pha | dÎo ch¶y | dÎo | dÎo ch¶y | 12.5 | 2.6944 | 0.2 | 0.14372 | 0.11908 | 0.092391 | 0.061594 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.95271 | 0.91678 | 0.88701 | 0.84081 | 0.77922
| 2 | HK2 | U2-1 | 2 | 2.2 |  |  | 5.8 | 19.6 | 37 | 15.9 | 21.7 | 35.26 | 1.85 | 1.3677 | 2.7 | 49.3431 | 0.97406 | 97.7368 | 39.24 | 22.66 | 16.58 | 0.76 | 0.203 | 12 | 35 | 0.076 |  |  | SÐt pha dÎo ch¶y | 2.5 | 0.25 | 2 | 4.48 | 1.33 | 0.62 | 2.5 | 40.26 | SÐt pha dÎo ch¶y | SÐt pha | dÎo ch¶y | dÎo | dÎo ch¶y | 12.5833 | 2.6944 | 0.2 | 0.14529 | 0.12038 | 0.093401 | 0.062268 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.97406 | 0.93774 | 0.90765 | 0.86095 | 0.79868
| Gi¸ trÞ trung b×nh líp 2 | [6 empty] | 5.1 | 20.8 | 34.4 | 15.9 | 23.8 | 34.89 | 1.855 | 1.3752 | 2.7 | 49.1 | 0.96339 | 97.7836 | 38.445 | 21.895 | 16.55 | 0.785 | 0.2015 | 12 | 32.5 | 0.074 | 33 | 0.83 | SÐt pha dÎo ch¶y | 2.5 | 0.25 | 2 | 4.5 | 1.32 | 0.62 | 2.5 | 41.13 | SÐt pha dÎo ch¶y | SÐt pha | dÎo ch¶y | dÎo | dÎo ch¶y | 12.5417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
líp3: bïn sÐt pha
3 | 3 | HK1 | U1-2 | 3.2 | 3.4 |  |  |  | 9.5 | 29.5 | 34.8 | 26.2 | 57.54 | 1.64 | 1.041 | 2.65 | 60.7168 | 1.5456 | 98.6539 | 41.272 | 24.672 | 16.6 | 1.98 | 0.084 | 3 | 35 | 0.126 |  |  | Bïn sÐt pha | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 3.19 | 0.47 | 0.62 | 1.5 | 18.79 | Bïn sÐt pha | SÐt pha | ch¶y | ch¶y | ch¶y | 3.5833 | 2.6944 | 0.2 | 0.18736 | 0.15524 | 0.12044 | 0.080296 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 1.5456 | 1.4988 | 1.46 | 1.3997 | 1.3194
| 4 | HK1 | U1-3 | 5.2 | 5.4 |  |  |  | 10.6 | 29.3 | 39.3 | 20.8 | 54.22 | 1.65 | 1.0699 | 2.66 | 59.7782 | 1.4862 | 97.0421 | 41.044 | 24.574 | 16.47 | 1.8 | 0.088 | 3 | 0 | 0.124 |  |  | Bïn sÐt pha | 1.5 | 0.04 | 1.16 | 3.05 | 0.47 | 0.62 | 1.5 | 18.65 | Bïn sÐt pha | SÐt pha | ch¶y | ch¶y | ch¶y | 3 | 2.6944 | 0.2 | 0.18299 | 0.15162 | 0.11763 | 0.078422 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 1.4862 | 1.4405 | 1.4026 | 1.3437 | 1.2653
| 5 | HK2 | U2-2 | 3 | 3.2 |  |  |  | 19.2 | 21.4 | 34.8 | 24.6 | 55.36 | 1.64 | 1.0556 | 2.65 | 60.1656 | 1.5104 | 97.1299 | 40.483 | 23.953 | 16.53 | 1.9 | 0.074 | 2 | 24 | 0.13 |  |  | Bïn sÐt pha | 1.5 | 0.04 | 1.16 | 3.82 | 0.48 | 0.62 | 1.5 | 17.96 | Bïn sÐt pha | SÐt pha | ch¶y | ch¶y | ch¶y | 2.4 | 2.6944 | 0.2 | 0.18476 | 0.15309 | 0.11878 | 0.079185 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 1.5104 | 1.4642 | 1.4259 | 1.3665 | 1.2874 | 9.5 |  | 34.8 | 26.2 | 57.54 | 1.64 |  | 2.65 |  |  |  | 41.272 | 24.672 |  |  | 0.084 | 3 | 35 | 0.126
| 6 | HK2 | U2-3 | 5 | 5.2 |  |  |  | 19.2 | 21.4 | 32.1 | 27.3 | 52.7 | 1.67 | 1.0936 | 2.65 | 58.7303 | 1.4231 | 98.1355 | 40.3196 | 24.0296 | 16.29 | 1.76 | 0.091 | 4 | 11 | 0.119 |  |  | Bïn sÐt pha | 1.5 | 0.06 | 1.24 | 3.28 | 0.52 | 0.62 | 1.5 | 18.94 | Bïn sÐt pha | SÐt pha | ch¶y | ch¶y | ch¶y | 4.1833 | 2.6944 | 0.2 | 0.17834 | 0.14777 | 0.11465 | 0.076431 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 1.4231 | 1.3785 | 1.3416 | 1.2842 | 1.2078 | 19.2 |  | 32.1 | 27.3 | 52.7 | 1.67 |  | 2.63 |  |  |  | 40.3196 | 24.0296 |  |  | 0.091 | 4 | 11 | 0.119
| Gi¸ trÞ trung b×nh líp 3 | [7 empty] | 14.625 | 25.4 | 35.25 | 24.725 | 54.955 | 1.65 | 1.065 | 2.6525 | 59.8 | 1.4913 | 97.7403 | 40.7796 | 24.3072 | 16.4725 | 1.86 | 0.08425 | 3 | 17.5 | 0.12475 | 18.57 | 0.5 | Bïn sÐt pha | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 3.48 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 18.57 | Bïn sÐt pha | SÐt pha | ch¶y | ch¶y | ch¶y | 3.2917 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
líp4: sÐt pha dÎo mÒm
4 | 7 | HK1 | U1-4 | 7.2 | 7.4 |  |  |  | 13.2 | 26.4 | 37.1 | 23.3 | 28.14 | 1.92 | 1.4984 | 2.7 | 44.5051 | 0.80197 | 94.7394 | 34.881 | 19.901 | 14.98 | 0.55 | 0.203 | 13 | 0 | 0.049 |  |  | SÐt pha dÎo mÒm | 2.5 | 0.26 | 2.04 | 4.5 | 1.36 | 0.62 | 2.5 | 57 | SÐt pha dÎo mÒm | SÐt pha | dÎo mÒm | dÎo | dÎo mÒm | 13 | 2.6944 | 0.2 | 0.13262 | 0.10989 | 0.085259 | 0.056839 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.80197 | 0.76881 | 0.74134 | 0.69871 | 0.64187
| 8 | HK1 | U1-5 | 9.2 | 9.4 |  |  |  | 18.6 | 23.8 | 31.7 | 25.9 | 26.37 | 1.95 | 1.5431 | 2.71 | 43.0595 | 0.75622 | 94.5 | 32.8795 | 19.0295 | 13.85 | 0.53 | 0.217 | 12 | 26 | 0.046 |  |  | SÐt pha dÎo mÒm | 2.5 | 0.25 | 2 | 4.54 | 1.42 | 0.62 | 2.5 | 59.18 | SÐt pha dÎo mÒm | SÐt pha | dÎo mÒm | dÎo | dÎo mÒm | 12.4333 | 2.6944 | 0.2 | 0.12926 | 0.1071 | 0.083094 | 0.055396 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.75622 | 0.7239 | 0.69713 | 0.65558 | 0.60019
| 9 | HK2 | U2-4 | 7 | 7.2 |  |  |  | 19.9 | 18.6 | 34.4 | 27.1 | 30.34 | 1.88 | 1.4424 | 2.69 | 46.3799 | 0.86497 | 94.3553 | 35.611 | 20.551 | 15.06 | 0.65 | 0.221 | 13 | 35 | 0.045 |  |  | SÐt pha dÎo mÒm | 2.5 | 0.28 | 2.12 | 4.64 | 1.48 | 0.62 | 2.5 | 64.24 | SÐt pha dÎo mÒm | SÐt pha | dÎo mÒm | dÎo | dÎo mÒm | 13.5833 | 2.6944 | 0.2 | 0.13726 | 0.11373 | 0.08824 | 0.058827 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.86497 | 0.83066 | 0.80222 | 0.7581 | 0.69928 | 18.6 | 23.8 | 31.7 | 25.9 | 26.37 | 1.95 | 1.5431 | 2.71 | 43.0595 | 0.75622 | 94.5 | 32.8795 | 19.0295 | 13.85 | 0.53 | 0.217 | 12 | 26 | 0.046
| 10 | HK2 | U2-5 | 9 | 9.2 |  |  |  | 20.2 | 21.2 | 31.7 | 26.9 | 27.59 | 1.93 | 1.5127 | 2.71 | 44.1824 | 0.79155 | 94.459 | 33.9841 | 19.1141 | 14.87 | 0.57 | 0.207 | 13 | 42 | 0.047 |  |  | SÐt pha dÎo mÒm | 2.5 | 0.28 | 2.12 | 4.59 | 1.41 | 0.62 | 2.5 | 59.08 | SÐt pha dÎo mÒm | SÐt pha | dÎo mÒm | dÎo | dÎo mÒm | 13.7 | 2.6944 | 0.2 | 0.13186 | 0.10925 | 0.084766 | 0.056511 | 11 | 12 |  | 41 | 70 | 115 | 175 | 184 | 1.0514 | 0.79155 | 0.75858 | 0.73127 | 0.68889 | 0.63238 | 19.9 | 18.6 | 34.4 | 27.1 | 30.34 | 1.88 | 1.4424 | 2.69 | 46.3799 | 0.86497 | 94.3553 | 35.611 | 20.551 | 15.06 | 0.65 | 0.221 | 13 | 35 | 0.045
| Gi¸ trÞ trung b×nh líp 4 | [7 empty] | 17.98 | 23 | 33.7 | 25.8 | 28.11 | 1.92 | 1.4991 | 2.7025 | 44.5 | 0.80368 | 94.5134 | 34.3389 | 19.6489 | 14.69 | 0.575 | 0.212 | 13 | 10.75 | 0.04675 | 59.8 | 1.13 | SÐt pha dÎo mÒm | 2.5 | 0.27 | 2.08 | 4.61 | 1.43 | 0.62 | 2.5 | 59.8 | SÐt pha dÎo mÒm | SÐt pha | dÎo mÒm | dÎo | dÎo mÒm | 13.1792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Tæng hîp | [14 empty] | tr­ëng phßng thÝ nghiÖm
[6 empty] | K.s Lª ThÞ Hång LÜnh | [14 empty] | K.s Bïi V¨n C­êng

## Dat (2)
Gi¸ trÞ trung b×nh líp 4 | [5 empty] | Tæng
| 2.0 - 0.05 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 17.98
| 0.05 - 0.005 |  |  | 23 | 33.7 | 56.7
| <0.005 |  |  |  | 25.8 | 25.8
| W |  |  |  | 28.11 | 28.11
| gW |  |  |  | 1.92 | 1.92
| gC |  |  |  | 1.4991 | 1.4991
| D |  |  |  | 2.7025 | 2.7025
| eo |  |  |  | 0.80368 | 0.80368
| n |  |  |  | 44.5 | 44.5
| G |  |  |  | 94.5134 | 94.5134
| Wnh |  |  |  | 34.3389 | 34.3389
| Wd |  |  |  | 19.6489 | 19.6489
| Id |  |  |  | 14.69 | 14.69
| Is |  |  |  | 0.575 | 0.575
| a |  |  |  | 0.04675 | 0.04675
| C |  |  |  | 0.212 | 0.212
| j |  |  |  | 13.1792 | 13 | 10.75
| Ro |  |  |  | 1.13 | 1.13
| Eo |  |  |  | 59.8 | 59.8