	[image: image13.png]



	
	[image: image14.png]1ISO 9001:2008 VICAS 013 - QMS






[image: image1.png]


[image: image13.png]

	[image: image17.jpg]



	CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT

ĐC: Số 39 Bà Triệu – Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3898117; Fax: 0220 3898117
Website: khaosatdatviet.vn;  Email: ksdatviet@gmail.com
	Điện thoại: 0320 3898117; Fax: 0320 3898117
Website: khaosatdatviet.vn;  Email: ksdatviet@gmail.com
	C«ng ty tnhh t­ vÊn x©y dùng ph­¬ng nam

®c: sè 16 ®« - tp h¶i d­¬ng.  Tel/fax: 0320.6255275



BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

(Bước thiết kế bản vẽ thi công)

	CÔNG TRÌNH:
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRUNG

	ĐỊA ĐIỂM :
	PHƯỜNG THẠCH KHÔI, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

	ĐƠN VỊ KHẢO SÁT:
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT


Hải Dương 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

	CÔNG TRÌNH:
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRUNG

	ĐỊA ĐIỂM :
	PHƯỜNG THẠCH KHÔI, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG


Kỹ thuật hiện trường:         Ks. Đỗ Thế Long 

Tổng hợp lập báo cáo:  
     Ks. Đỗ Thị Minh Hiếu
Chủ nhiệm khảo sát:           Ks. Nguyễn Văn Trọng
                   Hải Dương, ngày 07 tháng 02 năm 2022
	CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT

	CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ
XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT


	CÔNG TY CP KHẢO SÁT

THIẾT KẾ XD ĐẤT VIỆT

----- ((( -----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ((( -----


                                                   THUYẾT MINH

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

	CÔNG TRÌNH:
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRUNG

	ĐỊA ĐIỂM :
	PHƯỜNG THẠCH KHÔI, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG


[image: image14.png]
MỤC LỤC
31.
Căn cứ thực hiện khảo sát và tiêu chuẩn áp dụng:


31.1.
Căn cứ khảo sát:


41.2.
Tiêu chuẩn áp dụng:


52.
Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng:


52.1.
Công tác khảo sát ngoài hiện trường:


92.2.
Công tác trong phòng:


113.
Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình:


113.1.
Khái quát về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát:


213.2.
Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình:


214.
Khối lượng, khảo sát xây dựng đã thực hiện:


225.
Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích:


225.1.
Điều kiện địa hình, địa mạo:


225.2.
Điều kiện cấu trúc địa chất khu vực:


225.3.
Các quá trình, hiện tượng địa chất động lực công trình:


225.4.
Điều kiện địa chất thuỷ văn:


225.5.
Điều kiện vật liệu xây dựng:


225.6.
Điều kiện địa tầng và tính chất cơ lý các lớp đất:


226.
Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất:


227.
Kết luận và kiến nghị:


227.1.
Kết luận:


227.2.
Kiến nghị:


228.
Các phụ lục kèm theo:




Mở đầu
Công tác khảo sát địa chất công trình được tiến hành nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình của địa điểm xây dựng. Trên quan điểm địa chất công trình có luận chứng sự hợp lý về kinh tế, kỹ thuật và cung cấp các số liệu cần thiết cho việc tính toán thiết kế và thi công xây dựng công trình, kiến nghị các giải pháp kỹ thuật về nền móng.

Với mục đích, yêu cầu như trên thì nhiệm vụ đặt ra của công tác khảo sát địa chất công trình như sau: 

  + Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình của từng địa điểm xây dựng: 

 

-   Điều kiện địa hình, địa mạo;



-  Xác định sự phân bố của các các lớp đất đá theo diện và chiều sâu; Xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất;



-  Điều kiện địa chất thủy văn: Xác định mực nước dưới đất và đánh giá khả năng ăn mòn của nước;

-   Đánh giá khả năng chịu tải, tính nén lún của các lớp đất đá

-   Đánh giá các hiện tượng địa chất bất lợi có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến công tác thi công công trình…

   +   Kiến nghị phương án móng hợp lý về kinh tế - kỹ thuật - khả thi cho công trình.

   +   Dự báo sự biến đổi điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn khi xây dựng và sử dụng công trình.

         Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, công tác khảo sát ĐCCT được thực hiện với các dạng công tác khảo sát sau:

+  Công tác thu thập tài liệu và lập phương án khảo sát;

+  Công tác định vị vị trí hố khoan;

+  Công tác khoan thăm dò;

+  Công tác lấy mẫu;

+  Công tác thí nghiệm ngoài trời;

+  Công tác thí nghiệm trong phòng;

+  Công tác chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.

1. Căn cứ thực hiện khảo sát và tiêu chuẩn áp dụng:
1.1. Căn cứ khảo sát:
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Các quy trình, tiêu chuẩn hiện hành.
1.2. Tiêu chuẩn áp dụng:
+ TCVN 4419 : 1987 “Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản”;

+ TCVN 9437: 2012  “ Khoan thăm dò địa chất công trình”;

+ TCVN 2683 : 2012 “Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu”;

+ TCVN 4195: 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng”;

+ TCVN 4196: 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định – Độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 4197: 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng”;

+ TCVN 4198: 2014 “Đất xây dựng - Phương pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 4199: 1995 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng”;

+ TCVN 4200: 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 4202: 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 8721: 2012 “Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 8724: 2012 “Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm”;

+ TCVN 9153: 2012 “Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất”;

+ TCVN 9362 : 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình”;

+ TCVN 10304: 2014 “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế”;

+ TCVN 9351 : 2012 “Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)”;

+ Các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
· Căn cứ nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt về việc “Khảo sát địa chất công trình CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRUNG ”. Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt đã tiến hành công tác khảo sát ngoài thực địa từ ngày 26/01/2022 đến ngày 29/01/2022. Công tác thí nghiệm trong phòng, tổng hợp hợp kết quả, chỉnh lý số liệu lập và lập báo cáo hoàn thành ngày 07/02/2022. 

2. Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng:

2.1. Công tác khảo sát ngoài hiện trường:
2.1.1. Công tác định vị hố khoan:

Để đo vẽ, xác định vị trí các hố khoan từ bản vẽ thực tế, ta dùng thước dây 50.0 m, kết hợp với các hiện vật ngoài thực địa. Dựa trên kích thước, khoảng cách trong bản vẽ ta xác định vị trí các hố khoan nằm trong diện tích xây dựng, đảm bảo yêu cầu khảo sát. 

2.1.2. Công tác khoan thăm dò (TCVN 9437: 2012):

· Mục đích:

· Xác định cấu trúc địa tầng;

· Xác định mực nước dưới đất;

· Tiến hành thí nghiệm SPT; 

· Lấy mẫu thí nghiệm.

· Phương pháp:

Công tác khoan thăm dò được thực hiện bằng máy khoan không tự hành XY-1. Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét Bentonit kết hợp với hạ ống chống.Thông số kỹ thuật của máy khoan như hình dưới đây:

[image: image2.emf]
· [image: image15.emf]

Nội dung thực hiện:

Quá trình khoan đ​ược thực hiện theo đúng quy trình khoan thăm dò địa chất công trình, đó là khoan theo hiệp ngắn, mô tả, ghi chép tỷ mỉ, hiệp khoan ngắn nhỏ hơn 0,5m. 

2.1.3. Công tác lấy mẫu thí nghiệm (TCVN 9437:2012 và TCVN 2683 : 2012):

· Mục đích:

· Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá;

· Lấy mẫu lưu trữ( nếu cần).

· Phương pháp:

Mẫu đất nguyên trạng lấy trong đất loại sét, đối với mẫu không nguyên trạng lấy trong đất cát, các mẫu lấy bằng thiết bị lấy mẫu (ống mẫu bửa đôi, ống thành mỏng và ống SPT) lấy bằng phương pháp cơ học. Các mẫu được lấy đúng vị trí, đảm bảo trạng thái tự nhiên, đúng kỹ thuật, số lượng phải đủ cho công tác thí nghiệm. Đối với mẫu nguyên trạng, đường kính mẫu D ( 90mm, chiều dài L = 20-25 cm. Đối với mẫu không nguyên trạng lấy đủ khối lượng tối thiểu 100g.

· Nội dung thực hiện:

Công tác lấy mẫu đất thí nghiệm được tiến hành đồng thời với công tác khoan thăm dò và được thực hiện trên tất cả các hố khoan. Mật độ lấy mẫu trung bình khoảng 2m/1 mẫu. Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, dừng khoan, làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuống để lấy mẫu. Mẫu lấy lên được một kỹ sư địa chất công trình quan sát mô tả, sau đó được đóng kín, dán nhãn mẫu, bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển cẩn thận về phòng thí nghiệm.

[image: image16.wmf]F

B

A

PhÇn th©n

E

C

D

Mòi xuyªn.

PhÇn ®Çu nèi


2.1.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn -SPT (TCVN 9351 : 2012):

· Mục đích:

· Xác định độ chặt của đất loại cát và trạng thái của đất loại sét;

· Xác định sức kháng xuyên của đất;

· Lấy mẫu thí nghiệm đối với đất rời;

· Xác định các đặc trưng độ bền chống cắt của đất;

· Sử dụng để tính sức chịu tải của cọc và tính toán móng nông.

Góc ma sát trong và Môđun tổng biến dạng được tính qua giá trị SPT như sau:

- Góc ma sát trong:  
[image: image3.wmf]a

N

+

=

30

.

12

j

, trong đó:  a =15( 25.

- Môđun tổng biến dạng: E​0 = a + c(N30+6).

Trong đó: 
a = 0 (khi N30<15) và  a = 40 (khi N30>15) 

     c Phụ thuộc vào loại đất: 3.0 đất loại sét; 3.5 cát mịn; 4.5 cát trung; 7 cát thô; 10 cát lẫn sạn sỏi; 12 sạn sỏi lẫn cát.

· Phương pháp:

Ống xuyên được nối với cần khoan và thả xuống đáy hố khoan, dùng búa đóng cho ống mẫu ngập sâu vào trong đất khoảng 450mm và được chia làm 3 lần, mỗi lần ngập sâu 150mm, ghi số nhát búa của hai lần cuối ta có số búa N /30cm. Từ số búa này ta có thể xác định được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét và xác định được sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất. ưu điểm của phương pháp này là thiết bị đơn giản, thao tác và ghi chép kết quả dễ dàng, dùng cho nhiều loại đất nền với độ sâu lớn.

- Các đặc tính kỹ thuật của bộ dụng cụ xuyên.

+ Ống mẫu chẻ đôi với: 
Đường kính trong: ( = 35mm.

     
Đường kính ngoài: ( = 50,8mm.

+ Chiều dài ống mẫu: 635mm.

+ Trọng lượng tạ: 63,5kg.

+ Chiều cao rơi: 760mm.

· Nội dung thực hiện:

Công tác xuyên tiêu chuẩn được tiến hành trong hố khoan với mật độ khoảng  2m/1 lần thí nghiệm. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, làm sạch đáy hố khoan và thả bộ dụng cụ xuyên xuống, sau đó dùng búa đóng cho ống mẫu ngập vào trong đất 450mm và  ghi số búa sau mỗi hiệp đóng để ống mẫu ngập vào trong đất 150mm. Thí nghiệm đến hết độ sâu khảo sát


2.2. Công tác trong phòng:

2.2.1. Công tác thí nghiệm trong phòng:

· Mục đích:

Xác định các các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá phục vụ tính toán nền móng.

· Phương pháp thực hiện:

Tất cả mẫu đất được đưa về phòng thí nghiệm, được kỹ sư xem xét mô tả tỷ mỉ. Nội dung thí nghiệm các mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

· Các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng và các tiêu chuẩn áp dụng mẫu đất:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn TN

	1
	Thành phần hạt
	
	%
	TCVN 4198-2014

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	TCVN 4196-2012

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	TCVN 4202-2012

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	-

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	TCVN 4195-2012

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	-

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	-

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	-

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	TCVN 4197-2012

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	TCVN 4197-2012

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	-

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	-

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	TCVN 4200-2012

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	TCVN 4199-1995

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	TCVN 4199-1995

	16
	Sức chịu tải quy ước
	R0
	kG/cm2
	-

	17
	Mođun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	-

	18
	Góc nghỉ khô
	(k
	độ
	TCVN 8724-2012

	19
	Góc nghỉ ướt
	(ư
	độ
	TCVN 8724-2012

	20
	Khối lượng thể tích khô max
	(dmax
	g/cm3
	TCVN 8721-2012

	21
	Khối lượng thể tích khô min
	(dmin
	g/cm3
	TCVN 8721-2012


· Phòng thí nghiệm được sử dụng thí nghiệm mẫu: 

· Tất cả các mẫu được thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm cơ học đất và VLXD, mã số LAS-XD 117 thuộc Công ty CP Khảo sát Thiết kế Xây dựng Đất Việt.

2.2.2. Công tác chỉnh lý, tổng hợp kết quả thí nghiệm và lập báo cáo:

· Mục đích:

· Nhằm phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được trong thời gian làm việc tại thực địa;

· Tổng kết, lập báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát;

· Kiến nghị phương pháp xử lý nền móng công trình.

· Phương pháp thực hiện:

Sau khi kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng, tiến hành tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo tính chất xây dựng, lập mặt cắt, lập bảng chỉ tiêu cơ lý và đưa ra các giá trị tiêu chuẩn cho từng lớp đất.

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình: 
3.1. Khái quát về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát:
* Vị trí địa lý: Ninh Giang là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương, nằm bên bờ sông Luộc và tiếp giáp với các tỉnh lân cận là Thái Bình, Hải Phòng. Ninh Giang nằm ở đỉnh phía Đông Nam tỉnh Hải Dương, vị trí khoảng 20o 43’vĩ Bắc,106o 24’ kinh Đông; phía Nam giáp xã Thắng Thủy (Hải Phòng) qua sông Luộc, phía Bắc giáp xã Đồng Tâm, Tây Giáp xã Hiệp Lực, phía Tây Nam giáp xã An Khê, phía Đông Giáp xã Hà Kỳ. Theo đường bộ Ninh Giang cách thành phố Hải Dương 29 km, Hà Nội 87 km. 

* Hành chính: Huyện có Thị trấn Ninh Giang và 27 xã: Hiệp Lực, Hồng Dụ, Vĩnh Hoà, Tân Hương, Quyết Thắng, Ninh Hoà,Hồng Đức, Đông Xuyên, Hồng Phong, Tân Phong, Hưng Long, Văn Hội, Quang Hưng, Hồng Thái, Đồng Tâm, Ninh Thành, Nghĩa An, Ứng Hoè, Vạn Phúc, An Đức, Ninh Hải, Kiến Quốc, Hồng Phúc, Hưng Thái, Tân Quang, Hoàng Hanh, Văn Giang.

3.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình:

Công trình CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRUNG dự kiến xây dựng trên khu đất trống thuộc địa phận PHƯỜNG THẠCH KHÔI, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG. Công trình bao gồm nhiều hạng mục với tải trọng khác nhau và được thể hiện ở bản vẽ mặt bằng vị trí hố khoan đính kèm báo cáo.
4. Khối lượng, khảo sát xây dựng đã thực hiện:
Khối lượng, tiến độ các công tác khảo sát đã thực hiện như sau:


[image: image4.emf]HK1

43

m

HK2

20

m

HK3

20

m

HK4

20

m

HK5

20

m

3

43

Lần

Nguyên trạng 28 Mẫu

Xáo động

15

Mẫu

Nguyên trạng

28

Mẫu

Xáo động

15

Mẫu

7

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn(SPT)

Khối lượng

Thí nghiệm trong phòng

Lấy mẫu thí nghiệm

Chỉnh lý, tổng hợp kết quả thí nghiệm, Lập báo cáo khảo sát.

Khoan khảo sát

Đơn vị

6

Công tác trong phòng:

Định vị vị trí hố khoan (Điểm) Tên hố khoan

TT Công tác khảo sát

1

2

4

Công tác khảo sát ngoài hiện trường:


Vị trí các hố khoan khảo sát được bố trí ở phần phụ lục (mặt bằng vị trí các hố khoan).
5. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích:
5.1. Điều kiện địa hình, địa mạo:


Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực dự kiến xây dựng mang những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Sông Hồng, kiểu địa hình tích tụ, nguồn gốc sông, biển, hồ, đầm lầy và hỗn hợp. Bề mặt địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. Thành tạo nên địa hình này là các trầm tích đệ tứ: sét, sét pha, cát pha, cát và đất nhân sinh.

Để đơn giản cho việc xác định độ sâu các lớp đất chúng tôi lấy mặt sân hiện tại làm cốt qui ước 0,0 (Các hố khoan đều có cao độ qui ước như trên mặt cắt ĐCCT).

5.2. Điều kiện cấu trúc địa chất khu vực:
Khu vực khảo sát nằm trong diện phân bố các thành tạo trầm tích hệ Đệ Tứ có tuổi từ thống Pleistocen sớm đến Holocen muộn thứ tự mô tả từ già đến trẻ như sau:
- Thống Pleistocen duới – Hệ tầng Lệ Chi (amQ11lc): Thành phần trầm tích gồm Cuội, dăm, sỏi, sạn, cát sét gắn kết yếu. Bề dày của hệ tầng 20-30 m.

- Thống Pleistocen giữa, trên – Hệ tầng Hà Nội (aQ12-3hn): Thành phần trầm tích gồm Cuội, dăm, sỏi, sạn, cát với thành phần chính là thạch anh, silic. Bề dày của hệ tầng 10-50m.

- Thống Pleistocen trên – Hệ tầng Vĩnh Phúc (am, mQ13vp): Thành phần trầm tích gồm Cát hạt trung, thô lẫn ít sạn, sỏi, một số nơi gặp sét, sét pha, cát pha màu sắc loang lổ. Bề dày của hệ tầng 5-40m.

- Thống Holocen dưới, giữa – Hệ tầng Hải Hưng (am, mb, mQ21-2hh):  Thành phần trầm tích gồm cát hạt mịn, sét, sét cát, cát sét, màu xám đen, xam tro lẫn hữu cơ. Bề dày của hệ tầng 2-25m.

- Thống Holocen trên – Hệ tầng Thái Bình (ab, aQ23tb): Thành phần trầm tích gồm cát, cát sét, sét, bùn phù xa màu xám nâu, nâu đen chứa tàn tích thực vật. Bề dày của hệ tầng 1-5m.

5.3. Các quá trình, hiện tượng địa chất động lực công trình:

- Trong quá trình khai đào hố móng công trình có thể xảy ra các hiện tượng địa chất động lực công trình sau:

+ Hiện tượng nước chảy hố móng: Hiện tượng này hình thành khi xuất hiện mưa và hình thành dòng chảy mặt; Nước cũng xuất hiện trong hố móng khi chiều sâu khai đào nằm dưới mực nước dưới đất. Hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho công tác thi công;

+ Hiện tượng cát chảy: Nguyên nhân của hiện tượng này là do mực nước ngầm nằm nông trong các lớp đất cát và cát pha, khi thi công đào móng qua các lớp đất này có thể bị hoá lỏng làm cho cát, nước chảy vào hố móng, gây khó khăn cho công tác thi công.

- Trong quá trình sử dụng công trình có thể xảy ra các hiện tượng địa chất động lực công trình sau:

+ Hiện tượng lún trồi: Hiện tượng xảy ra chủ yếu trong cấu trúc nền đất yếu, khi có tải trọng công trình làm cho ứng suất dưới nền vượt quá sức chịu tải giới hạn của đất nền, khi đó gây ra hiện tượng mất ổn định cho nền (nền đất bị trượt), kết quả nền bị lún xuống và đẩy trồi đất dưới móng về hai bên;

+ Hiện tượng lún nhiều và lún không đều: Hiện tượng này xảy ra trong khi thi công hoặc sau một thời gian sử dụng công trình. Nguyên nhân do sự không đồng nhất trong cấu trúc nền, đặc biệt là khi lớp đất yếu có bề dầy lớn và biến đổi mạnh trong vùng hoạt động của công trình, hoặc cũng có thể do tải trọng công trình phân bố không đều;

+ Hiện tượng động đất: Qua các tài liệu từ trước tới nay cho thấy khu vực xây dựng nằm trong khu vực đồng bằng bình ổn, các hiện tượng động đất ít xảy ra hoặc xảy ra với cấp độ nhỏ nên các hiện tượng động đất ảnh hưởng không đáng kể đến các công trình xây dựng. Tuy nhiên, Căn cứ theo quy trình “Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386 : 2012” thì khu vực khảo sát có động đất cấp 7 (theo thang chia MSK-64).

5.4. Điều kiện địa chất thuỷ văn:
 Công trình xây dựng nằm trong khu vực tương đối bằng phẳng và có đặc điểm địa chất thủy văn biến đổi theo mùa: Mùa khô mực nước dưới đất bị hạ thấp do nước dưới đất có mối quan hệ mật thiết với nước mặt (nguồn cấp); Vào mùa mưa mực nước dưới đất tăng do có sự bổ sung của nước mặt thông qua các của sổ địa chất thủy văn như lòng sông, hay những vị trí nước có thể đi qua tầng cách nước để bổ sung cho tầng chứa nước bên dưới…

Trong phạm vi khảo sát nước dưới đất tồn tại trong lớp 1 (Đất lấp, vật liệu xây dựng). Kết quả quan sát mực nước dưới đất ổn định tại thời điểm khảo sát như sau: Tại hố khoan HK1 có độ sâu 1,5 m. 

Trong quá trình khảo sát địa chất, chúng tôi không lấy mẫu nước để thí nghiệm xác định tính ăn mòn với bê tông. Tuy nhiên theo tài liệu tham khảo của khu vực thì nước dưới đất tại khu vực khảo sát có tính ăn mòn bê tông yếu. 
5.5. Điều kiện vật liệu xây dựng:

Vật liệu xây dựng trong khu vực xây dựng rất phong phú, phân bố rải rác ở các bãi, các bến. Do đó rất thuận lợi cho việc thi công xây dựng công trình. 

5.6.  Điều kiện địa tầng và tính chất cơ lý các lớp đất:

Các hố khoan khảo sát được bố trí như trên Mặt bằng vị trí các hố khoan (Theo sự thống nhất của chủ đầu tư và thiết kế). Căn cứ vào tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát ngoài thực địa và số liệu thí nghiệm trong phòng của các mẫu đất, cấu trúc địa tầng trong phạm vi khảo sát bao gồm các lớp đất mô tả thứ tự từ trên xuống như sau: 

· Lớp 1. Đất lấp, vật liệu xây dựng (Gạch, cát, đá, v.v...).

· Lớp 2. Á sét màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo nhão.

· Lớp 3. Bùn á cát màu xám ghi.

· Lớp 4. Bùn á sét màu xám ghi.

· Lớp 5. Cát mịn màu xám ghi, xám nâu, trạng thái xốp.

· Lớp 6. Bùn á sét màu xám ghi, xám vàng, lẫn hữu cơ.

· Lớp 7. Á sét màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm, xen kẹp cát mịn màu xám vàng.

Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của các lớp đất như sau:

5.6.1.  Lớp 1. Đất lấp, vật liệu xây dựng (Gạch, cát, đá, v.v...).

(Ký hiệu số 1 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố trên cùng của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image5.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 0.0 1.5 1.5

HK2 0.0 2.1 2.1

HK3 0.0 1.5 1.5

HK4 0.0 1.7 1.7

HK5 0.0 2.0 2.0

1.8

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Lớp có thành phần chủ yếu là đất lấp, sỏi, sạn, các loại vật liệu xây dựng (gạch, cát,đá, v.v…). Đây là lớp có thành phần hỗn tạp, trạng thái không đồng nhất, lại nằm ngay trên mặt nên chúng tôi không lấy mẫu trong lớp này.

5.6.2.  Lớp 2. Á sét màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo nhão. 

(Ký hiệu số 2 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 1 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image6.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 1.5 3.2 1.7

HK2 2.1 3.3 1.2

HK3 1.5 3.0 1.5

HK4 1.7 3.2 1.5

HK5 2.0 3.2 1.2

1.4

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 5 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 5 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 2

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	0

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	5

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	17

	
	0,1  0,05 mm
	
	%
	24

	
	0,05  0,01 mm
	
	%
	27

	
	0,01  0,005 mm
	
	%
	9

	
	<0,005 mm
	
	%
	19

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	31.9

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.83

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	1.38

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.68

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	0.938

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	48.4

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	91.1

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	35.4

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	21.5

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	13.9

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	0.75

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.043

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	10°12'

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	0.127

	16
	Sức chịu tải qui ước
	R0
	kG/cm2
	0.89

	17
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	72.0

	18
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	3


5.6.3.  Lớp 3. Bùn á cát màu xám ghi.

(Ký hiệu số 3 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 2 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image7.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 3.2 7.5 4.3

HK2 3.3 7.6 4.3

HK3 3.0 7.4 4.4

HK4 3.2 7.5 4.3

HK5 3.2 7.4 4.2

4.3

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 5 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 5 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 3
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	0

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	5

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	18

	
	0,1  0,05 mm
	
	%
	25

	
	0,05  0,01 mm
	
	%
	32

	
	0,01  0,005 mm
	
	%
	10

	
	<0,005 mm
	
	%
	10

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	38.6

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.75

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	1.26

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.67

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	1.122

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	52.9

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	92.0

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	37.6

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	31.7

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	5.9

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	1.16

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.048

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	8°04'

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	0.059

	16
	Sức chịu tải qui ước
	R0
	kG/cm2
	0.53

	17
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	33.0

	18
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	2


5.6.4. Lớp 4. Bùn á sét màu xám ghi.

(Ký hiệu số 4 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 3 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image8.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 7.5 12.5 5.0

HK2 7.6 12.8 5.2

HK3 7.4 12.3 4.9

HK4 7.5 12.6 5.1

HK5 7.4 12.6 5.2

5.1

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 10 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 10 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 4 

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	0

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	3

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	10

	
	0,1  0,05 mm
	
	%
	20

	
	0,05  0,01 mm
	
	%
	30

	
	0,01  0,005 mm
	
	%
	10

	
	<0,005 mm
	
	%
	27

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	52.3

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.64

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	1.08

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.65

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	1.465

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	59.4

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	94.7

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	49.4

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	33.7

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	15.7

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	1.18

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.110

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	6°14'

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	0.068

	16
	Sức chịu tải qui ước
	R0
	kG/cm2
	0.50

	17
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	14.0

	18
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	2


5.6.5. Lớp 5. Cát mịn màu xám ghi, xám nâu, trạng thái xốp.

(Ký hiệu số 5 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 4 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Hố khoan HK2, HK3, HK4, HK5 dừng khoan tại lớp này. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image9.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 12.5 20.5 8.0

HK2 12.8 20.0 7.2

HK3 12.3 20.0 7.7

HK4 12.6 20.0 7.4

HK5 12.6 20.0 7.4

7.5

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 15 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 15 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 5 

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt:
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	17

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	24

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	47

	
	< 0,1mm
	
	%
	12

	2
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.65

	3
	Góc nghỉ khô
	(k
	độ
	32° 07'

	4
	Góc nghỉ ướt
	(ư
	độ
	26° 05'

	5
	Hệ số rỗng lớn nhất
	emax
	-
	1.027

	6
	Hệ số rỗng nhỏ nhất
	emin
	-
	0.649

	7
	Khối lượng thể tích khô max
	(dmax
	g/cm3
	1.61

	8
	Khối lượng thể tích khô min
	(dmin
	g/cm3
	1.31

	9
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	10


           - Theo TCVN 9362 : 2012  áp lực tính toán quy ước của lớp đất có thể lấy:

                       Ro = 1,50 kG/cm2

[image: image10.emf] -Theo TCVN 9351 : 2012 Góc ma sát trong và mô đun tæng biÕn d¹ng tính như sau:

+ Góc ma sát trong:   , trong đó: a = 15 



25

Víi    N

30

 = 10

vµ lÊy a = 15

ta ®­îc

j

=

25°57'

+ Mo đun tæng biÕn d¹ng : E

0

 = a + c(N

30

 + 6)

Víi  a = 0 (khi N

30

<

15) vµ c =  3.5

- Cát mịn

E

0

 = 

(kG/cm

2

)

56.0

a N

 

30

. 12




5.6.6.  Lớp 6. Bùn á sét màu xám ghi, xám vàng, lẫn hữu cơ.

(Ký hiệu số 6 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 5 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại hố khoan HK1. Độ sâu và bề dày của lớp tại hố khoan như sau:


[image: image11.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 20.5 33.0 12.5

12.5

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 4 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 4 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 6 

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	0

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	2

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	9

	
	0,1  0,05 mm
	
	%
	21

	
	0,05  0,01 mm
	
	%
	31

	
	0,01  0,005 mm
	
	%
	11

	
	<0,005 mm
	
	%
	27

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	52.5

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.64

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	1.07

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.65

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	1.471

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	59.6

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	94.6

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	49.6

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	34.1

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	15.5

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	1.19

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.111

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	6°10'

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	0.066

	16
	Sức chịu tải qui ước
	R0
	kG/cm2
	0.49

	17
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	14.0

	18
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	3


5.6.7. Lớp 7. Á sét màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm, xen kẹp cát mịn màu xám vàng.

(Ký hiệu số 7 trên mặt cắt ĐCCT)

Phân bố dưới lớp 6 của địa tầng khảo sát, xuất hiện tại tất cả các hố khoan. Độ sâu và bề dày của lớp tại các hố khoan như sau:


[image: image12.emf]ĐỈNH LỚP ĐÁY

HK1 33.0 43.0 10.0

10.0

TÊN HK

CHIỀU SÂU PHÂN BỐ

BỀ DÀY LỚP (M)

Trung bình


Trong lớp này chúng tôi đã lấy và thí nghiệm 4 mẫu đất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 4 lần. Kết quả được các giá trị trung bình như sau:
Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý lớp 7 

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	KÍ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	KẾT QUẢ

	1
	Thành phần hạt
	
	
	

	
	> 10,0 mm
	
	%
	0

	
	10,0  5,0 mm
	
	%
	0

	
	5,0  2,0 mm
	
	%
	0

	
	2,0  1,0 mm
	
	%
	0

	
	1,0  0,5 mm
	
	%
	0

	
	0,5  0,25 mm
	
	%
	1

	
	0,25  0,1 mm
	
	%
	8

	
	0,1  0,05 mm
	
	%
	22

	
	0,05  0,01 mm
	
	%
	34

	
	0,01  0,005 mm
	
	%
	10

	
	<0,005 mm
	
	%
	26

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	28.8

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.87

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(d
	g/cm3
	1.46

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.69

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	e
	-
	0.848

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	45.9

	8
	Độ bão hoà
	Sr
	%
	91.2

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	33.9

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	19.4

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	14.6

	12
	Độ sệt
	IS
	-
	0.65

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.027

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	11°36'

	15
	Lực dính kết
	c
	kG/cm2
	0.161

	16
	Sức chịu tải qui ước
	R0
	kG/cm2
	1.10

	17
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	132.0

	18
	Kết quả thí nghiệm SPT
	N30
	búa
	6


6. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất:

Dựa trên quy mô, tính chất tải trọng của từng hạng mục xây dựng trong công trình và cấu trúc nền đất tại vị trí xây dựng, chúng tôi kiến nghị các phương án nền móng như sau:

- Đối với các hạng mục có tải trọng nhỏ, nên sử dụng phương án móng nông kết hợp với xử lý nền trước khi xây dựng công trình (có thể xử lý nền bằng biện pháp đóng cọc tre dưới đáy móng kết hợp với đệm cát...). Với phương án này tùy thuộc vào quy mô - tải trọng của công trình, đơn vị thiết kế đưa ra phương án xử lý nền cho hợp lý. Sau quá trình xử lý nền cần tiến hành thí nghiệm nén tĩnh nền để từ kế quả thí nghiệm đơn vị thiết kế tiến hành điều chỉnh thiết kế cho phù hợp (hạn chế lún nhiều và hạn chế tượng lún lệch cho công trình).

- Đối với các hạng mục có tải trọng trung bình đến lớn, chúng tôi kiến nghị phương án móng sâu: Móng sử dụng cọc BTCT, móng cọc BTCT có thể thi công bằng phương pháp ép trước. Trong phạm vi khảo sát thì cọc tựa vào đất số lớp 5 (Cát mịn màu xám ghi, xám nâu, trạng thái xốp), phương án này phù hợp với các công trình có tải trọng trung bình. Nếu lựa chọn phương án này, đơn vị thiết kế cần tính toán chiều sâu tựa cọc hợp lý, kích thước và tổ hợp cọc phù hợp để hạn chế áp lực xuống lớp 6, gây ra hiện tượng lún nghiêng, ảnh hưởng đến công trình.
Tuy nhiên, trước khi chọn giải pháp nền móng cho công trình đơn vị thiết kế cần luận chứng đầy đủ cả về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện thi công.

7. Kết luận và kiến nghị:
7.1. Kết luận: 

Từ điều kiện địa chất công trình trên cho ta thấy địa tầng khu vực khảo sát biến đổi khá phức tạp, cấu trúc địa tầng và tính chất cơ lý từng lớp đất từ trên xuống dưới như sau:

- Lớp 1: Đất lấp, vật liệu xây dựng (Gạch, cát, đá, v.v...). Lớp có thành phần hỗn tạp, trạng thái không đồng nhất. Khi thiết kế, thi công móng công trình cần có biện pháp xử lý thích hợp.

- Lớp 2: Á sét màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo nhão. 

R0 = 0,82 kG/cm2
E0 = 26,0 kG/cm2

- Lớp 3: Bùn á cát màu xám ghi. 

R0 = 0,58 kG/cm2
E0 = 36,0 kG/cm2

- Lớp 4: Bùn á sét màu xám ghi. 

R0 = 0,45 kG/cm2
E0 = 14,0 kG/cm2

- Lớp 5: Cát mịn màu xám ghi, xám nâu, trạng thái xốp. 

R0 = 0,0 kG/cm2
E0 = 0,0 kG/cm2

- Lớp 6: Bùn á sét màu xám ghi, xám vàng, lẫn hữu cơ. 

R0 = 0,47 kG/cm2
E0 = 14,0 kG/cm2

- Lớp 7: Á sét màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm, xen kẹp cát mịn màu xám vàng. 

R0 = 1,09 kG/cm2
E0 = 125,0 kG/cm2

7.2. Kiến nghị:
Trong quá trình thi công, nếu phát hiện điều kiện địa chất công trình sai khác với báo cáo khảo sát địa chất, cần báo cho Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế biết để cùng phối hợp giải quyết.

8. Các bản vẽ và phụ lục kèm theo:
	STT
	Tên phụ lục và bản vẽ đi kèm
	Ký hiệu
	Ghi chú

	1
	Mặt bằng vị trí hố khoan
	MB-01
	

	2
	Hình trụ hố khoan
	HT-01

HT-02

HT-03

HT-04

HT-05
	

	3
	Mặt cắt địa chất công trình
	MC-01

MC-02
	

	4
	Kết quả thí nghiệm cơ lý trong phòng của mẫu đất
	Phụ lục 1
	


                 Ống mẫu nguyên trạng





Thiết bị xuyên tiêu chuẩn (SPT)








PAGE  
-13-

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

_1706072714.xls
Sheet1

		TT		Công tác khảo sát								Tiến độ thực hiện

		Công tác khảo sát ngoài hiện trường:										1/11/15

		1		Định vị vị trí hố khoan (Điểm)		Tên hố khoan		Khối lượng		Đơn vị		đến ngày

		2		Khoan khảo sát		HK1		43		m

						HK2		20		m

						HK3		20		m

						HK4		20		m

						HK5		20		m

						HK6		40		m

						HK7		40		m

						HK8		40		m

						HK9		40		m

						HK10		40		m

		3		Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn(SPT)				43		Lần

		4		Lấy mẫu thí nghiệm		Nguyên trạng		28		Mẫu

						Xáo động		15		Mẫu

						Mẫu nước		2		Mẫu

		Công tác trong phòng:										1/13/15

		6		Thí nghiệm trong phòng		Nguyên trạng		28		Mẫu		đến ngày

						Xáo động		15		Mẫu

						Nước ăn mòn bê tông		2		Mẫu

		7		Chỉnh lý, tổng hợp kết quả thí nghiệm, Lập báo cáo khảo sát.								1/14/15






_1706072804.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		1.5		3.2		1.7

		HK2		2.1		3.3		1.2

		HK3		1.5		3.0		1.5

		HK4		1.7		3.2		1.5

		HK5		2.0		3.2		1.2

		Trung bình						1.4

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1706073739.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		7.5		12.5		5.0

		HK2		7.6		12.8		5.2

		HK3		7.4		12.3		4.9

		HK4		7.5		12.6		5.1

		HK5		7.4		12.6		5.2

		Trung bình						5.1

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1706073783.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		12.5		20.5		8.0

		HK2		12.8		20.0		7.2

		HK3		12.3		20.0		7.7

		HK4		12.6		20.0		7.4

		HK5		12.6		20.0		7.4

		Trung bình						7.5

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1706073676.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		3.2		7.5		4.3

		HK2		3.3		7.6		4.3

		HK3		3.0		7.4		4.4

		HK4		3.2		7.5		4.3

		HK5		3.2		7.4		4.2

		Trung bình						4.3

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1706072795.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		0.0		1.5		1.5

		HK2		0.0		2.1		2.1

		HK3		0.0		1.5		1.5

		HK4		0.0		1.7		1.7

		HK5		0.0		2.0		2.0

		Trung bình						1.8

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1705843828.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		20.5		33.0		12.5

		Trung bình						12.5

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1705844185.xls
Sheet1

		-Theo TCVN 9351 : 2012 Góc ma sát trong và mô đun tæng biÕn d¹ng tính như sau:

				+ Góc ma sát trong:																		, trong đó: a = 15 ¸ 25

				Víi    N30 =				10		vµ lÊy				a =		15				ta ®­îc		j		=		2557.267069

				+ Mo đun tæng biÕn d¹ng : E0 = a + c(N30 + 6)

				Víi  a =		0		(khi N30				<		15)		vµ c =				3.5		- Cát mịn

				E0 =		56.0				(kG/cm2)



Cat min 3.5
Cat trung 4.5
Cat tho 7
Cat tho lan soi san 10
Soi san lan cat 12



a


N


+


=


30


.


12


j




MBD00034A89.unknown




_1705843887.xls
Sheet1

		TÊN HK		CHIỀU SÂU PHÂN BỐ				BỀ DÀY LỚP (M)

				ĐỈNH LỚP		ĐÁY

		HK1		33.0		43.0		10.0

		Trung bình						10.0

		HK5		0.0		1.0		1.0






_1142871539.unknown

